PASKAIDROJUMA RAKSTS

| Pasūtījums: | Nr. 14-13 |  |
| --- | --- | --- |
| Būvobjekta nosaukums: | Īslaicīgas lietošanas būve – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas |  |
| Adrese: | Aspazijas bulvāris 3, Rīga |
| Stadija: | Izmaiņu būvprojekts pie 19.06.2015 akceptētā tehniskā projekta Nr. BV-15-707-abv/C |  |

|  | - VISPĀRĪGĀ DAĻA - IZMAIŅAS ĢENERĀLPLĀNA RASĒJUMOS |  |
| --- | --- | --- |

VISPĀRĪGĀ DAĻA

Objekta ,,Īslaicīgas lietošanas būves – pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas’’ Tehniskā projekta izmaiņu būvprojekts, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja un SIA „NAMS” līguma pamata, ievērojot Rīgas Pilsētas Būvvaldē 2014. gada 14. aprīlī izsniegtā Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. BV-14-4408-nd un Latvijā pastāvošās normatīvās prasības, kā arī uz izstrādāto Tehnisko projektu (19.06.2015 atzīme tehniskajā projektā par projektēšanas nosacījumu izpildi Nr. BV-15-707-abv/C).

Izmaiņu projekta BK daļā paredzēta konstrukciju papildināšana un pastiprināšana kravas telfera izbūvei saskaņā ar papildinātu Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu. Detalizētus risinājumus skatīt sējumā 3/A.

Izmaiņu projekta GP daļā risinātas būvniecības procesā autoruzraudzības kārtībā veiktās labiekārtojuma un ārējo inženiertīklu korekcijas iekškvartāla robežās neveicot jaunus pieslēgumus pilsētas un valsts iestāžu pārvaldītiem inženiertīkliem, nemainot esošās pieslēguma jaudas un tehniskajos noteikumos noteiktos nosacījumus.

Veiktās korekcijas nemaina projekta tehniski ekonomiskos rādītājus, fasādes risinājumus, novietojumu un būvapjomu, nerada izmaiņas projekta ugunsdrošības risinājumos, satiksmes organizācijas risinājumos, AR sadaļā, saskaņotajos inženiertīklu risinājumos, izņemot šī paskaidrojumu raksta izmaiņu uzskaitījuma punktā Nr.4 minētos.

GP risinājumus, kas netiek koriģēti ar šo korekciju sējumu skatīt 2015.gada 19.jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē akceptētā projekta „Īslaicīgas lietošanas būvei - pacēlājs ar nojumi pie Latvijas Nacionālās operas” (akcepta nr.BV-15-707-abv/C) GP sējumā, kā arī autoruzraudzības žurnālā un tam pievienotajās skicēs.

Korekciju risinājumi izstrādāti atbilstoši Darba uzdevumam, LBN un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

IZMAIŅAS ĢENERĀLPLĀNA RISINĀJUMOS

- Lai nodrošinātu pacēlāja montāžas un izkraušanas transporta ērtāku piebraukšanu 1.kārtā, tiek demontēts 1 esošā žoga posms un esošie vārti, kā arī paplašināta esošā brauktuve nojaucamā žoga posma zonā. Iepriekš šie darbi bija paredzēti 2.kārtā. Demontēto esošo vārtu vietā paredzēts uzstādīt platākus iebraucamos vārtus esošajiem vārtiem analogā konstrukcijā. Sakarā ar minēto vārtu paplašināšanu mainīts ceļu segumu izbūves apjomu sadalījums starp kārtām (kopējais ceļu segumu izbūves apjoms projektā nemainās).

- Tiek nomainīts 1.kārtā paredzētā pagalma pagaidu seguma (segums IV- starp 1.kārtas pagalma daļu un 2.kārtā izbūvējamo esošo pagalma daļu) ieseguma materiāls no asfaltbetona uz betona bruģakmens segumu.

- Pacēlāja bedre 1.kārtā tiek aizbērta un bedres zonā tiek veidots pagaidu segums. Koriģēts pagaidu seguma (segums IV) apjoms.

- Demontēt plānota lietus ūdens kanalizācijas posma tamponēšana sarkanajās līnijās.

- Ar šīm korekcijām tiek mainītas projekta GP sadaļas lapas GP-1, GP-2 un GP-4.

Sastādīja:							M.Dakteris

Būvprojekta vadītājs:						S.Ņikiforovs