Pielikums nr.1

PRECIZĒJUMS TEHNISKAJAM PROJEKTAM

- UAT lapā nr. 2 aksonometriskajā shēmā ir uzrādīti 11 gab. DN 40 atzari – vadīties pēc UAT lpp. Nr. 2 zemskatuves zonas rasējuma ar 12 DN 40 atzariem;

- UAE lapā nr. 14 ir uzrādīts signalizācija panelis  Polon 400 –pareizi Polon 4100